V016录像机设备GB28181配置说明

目录

1、 注册服务器	2

2、 录像机配置	3

2.1其他录像机配置页面	4

3、 已测试录像机型号	5

4、 添加设备	8

以V016设备的主机作为服务器，所有录像机设备注册到主机上，步骤如下：

- 注册服务器

- web进入主机上“录像管理”页面，打开“设备注册”，本地IP为主机IP，服务器SIP_ID（即下图中设备ID）默认为34020000002000000001，若与其他设备冲突，请更改，不要随意修改，按照国标标准修改,SIP 域为SIP_ID的前十位；

- 录像机配置

- 以海康录像机为例说明：

- 浏览器或鼠标登录录像机，找到“平台接入”，平台接入方式选择28181，勾选“启用”。

- SIP服务器ID、SIP服务器域、SIP服务器地址、SIP服务器端口和密码，分别为步骤1中注册的服务器SIP地址、SIP域、设备IP、SIP服务器端口和密码；

- 录像机的心跳周期设置要低于服务器的心跳周期，服务器中默认为60秒，一般海康可设置10秒，大华最低为30秒；

- 视频通道编码ID即为通道ID，一般设备都会默认好，有些设备为空的话一定要注意添加上；

2.1其他录像机配置页面

- 大华：

- 天地伟业：

- 华为：

- 已测试录像机型号

大华：

- 海康：

- 华为：

- 天地伟业：

- 添加设备

步骤1和2完成之后，在解码器web的录像机页面，添加设备，设备ID为录像机设备GB28181协议的设备编号，自定义设备名称。添加成功之后，等待注册时间，再刷新查看设备及通道的在线状况，获取正常则选择通道后可操作查询及回放录像，若设备不在线则查看服务器注册及NVR设备的GB配置；

添加完成后，设备显示灰色，等待一个心跳周期的时间，然后点击“刷新”，若设备在线，则设备显示白色，并且获取到通道，再选择通道和时间来查询回放列表。